## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【安装工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气工程
1.2 | 智能化工程
1.3 | 消防工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030412005001 | 扣板灯48W | 1.名称及规格:扣板灯48W 2.安装方式:吸顶 3.包含各类预埋件留设、接线盒安装、成套灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊压接线端子、支架、调试等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 10
2 | 030404035001 | 二三极扁园插座 | 1.名称:二三极扁园插座 2.包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 154
3 | 030404035003 | 三孔插座 | 1.名称:三孔插座 2.包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 3.包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 14
4 | 030411004001 | 配线ZB-BV-2.5 | 1.名称及规格:配线ZB-BV-2.5 2.敷设方式:综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1533.598
5 | 030411004002 | 配线ZB-BV-4 | 1.名称及规格:配线ZB-BV-4 2.敷设方式:综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 6.符合设计图纸、施工规范要求 |  | m | 68.268
6 | 030411001001 | 配管PC20 | 1.名称及规格:配管PC20 2.敷设方式:综合考虑 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 38.55
7 | 030411001002 | 配管JDG20 | 1.名称及规格:配管JDG20 2.敷设方式:明配 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 117.26
8 | 030411001003 | 配管JDG20 | 1.名称及规格:配管JDG20 2.敷设方式:暗配 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 260.7
9 | 030411002001 | PVC线槽 24*14mm | 1.名称及规格:PVC线槽 24*14mm 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 179.62
10 | 030411002002 | PVC线槽 39*19mm | 1.名称及规格:PVC线槽 39*19mm 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 51.3
电气工程合计
智能化工程
11 | 030502010001 | 24口网络配线架 | 1.名称:24口网络配线架 2.规格:详见图纸 3.包含本体安装，机架安装，端接模块、理线器安装，跳线，跳块卡接，放布尾纤，跳线测试，标签的制作等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 5
12 | 030502012001 | 电话插座 | 1.名称:电话插座（含模块、面板、底盒） 2.规格、型号:详见图纸 3.包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6
13 | 030502012002 | 双信息网络插座 | 1.名称:双信息网络插座 2.规格:双口 3.包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子等相关费用 4.包含底盒安装，本体安装，接线，接地，于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补，焊、压接线端子等5.完成本清单项目所需的一切相关工作 1.名称:双信息网络插座（含模块、面板、底盒） 2.规格、型号:详见图纸 3.包含插座及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 6
14 | 030507008001 | 球式400万全彩网络摄像机 | 1.名称及型号:球式400万全彩网络摄像机 2.参数:按设计要求 3.包含本体及配件安装、防雷、接地、设备支架、接线、调试等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 3
15 | 030502005001 | 双绞线缆UTPCAT.6E | 1.名称及规格:双绞线缆UTPCAT.6E 2.敷设方式:综合考虑 3.包含光纤敷设、光纤连接、标记、卡接、测试、分线接线箱（盒）、终端盒安装等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 1485
16 | 030411001005 | 配管JDG20 | 1.名称及规格:配管JDG20 2.敷设方式:明配 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 171.6
17 | 030411002003 | PVC线槽 24*14mm | 1.名称及规格:PVC线槽 24*14mm 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 121.3
18 | 030411002004 | PVC线槽 39*19mm | 1.名称及规格:PVC线槽 39*19mm 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 58.96
19 | 030404035002 | PDU电源 | 1.名称:PDU电源 2.参数：详见图纸 3.包含本体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 1
20 | 030502001001 | 6U机柜 | 1.名称:6U机柜 2.规格:详见图纸 3.包含机柜本体及配件安装、底座、机架等固定件安装、接地、调试等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
21 | 030501012001 | 千兆24口网络交换机 | 1.名称:千兆24口网络交换机 2.参数：详见图纸 3.包含本体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
22 | 030502009001 | 网络跳线 | 1.网络跳线 2.包含本体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 条 | 4
23 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称:双绞线缆测试 2.其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 链路 | 4
24 | 030502003001 | HDMI合路器 | 1.名称:HDMI合路器 2.参数:详见图纸 3.包含本体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 2
25 | 030501006001 | HDMI视频线缆 | 1.名称及规格:HDMI视频线缆 2.敷设方式:综合考虑 3.包含光纤敷设、光纤连接、标记、卡接、测试、分线接线箱（盒）、终端盒安装等相关费用 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | M | 70
26 | 030507008002 | 密码读卡一体机（带人脸识别） | 1.名称:密码读卡一体机（带人脸识别） 2.规格:详见图纸 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
27 | 030507008003 | 门禁控制器 | 1.名称:门禁控制器 2.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 3
28 | 030507008004 | 指纹密码门禁一体机 | 1.名称:指纹密码门禁一体机 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 1
29 | 030404019001 | 开门按钮 | 1.名称:开门按钮 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 3
30 | 030507007001 | 双门电控锁 | 1.名称:双门电控锁 2.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
31 | 010805001001 | 电子感应门 | 1.名称:电子感应门 2.规格型号:电动钢化玻璃门、承重框架,伺服电机、传动装置、红外感应器、遥控信号接收器及遥控器、2.65m*0.8m,3扇，12厘、304钢、厚2mm，不锈钢门头、门框包边 3.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 樘 | 1
智能化工程合计
消防工程
32 | 030902009001 | 柜式灭火装置（单瓶）GQQ120/2.5-JG | 1.名称及规格：柜式灭火装置（单瓶）GQQ120/2.5-JG 2.介质、类型:详见图纸 3.型号、规格:含药剂102KG/瓶 4.本体及附件安装、调试 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 2
33 | 030902009002 | 柜式灭火装置（单瓶）GQQ120/2.5-JG | 1.名称及规格：柜式灭火装置（单瓶）GQQ120/2.5-JG 2.介质、类型:详见图纸 3.型号、规格:含药剂101KG/瓶 4.本体及附件安装、调试 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
34 | 030902009003 | 柜式灭火装置（单瓶）GQQ90/2.5-JG | 1.名称及规格：柜式灭火装置（单瓶）GQQ90/2.5-JG 2.介质、类型:详见图纸 3.型号、规格:含药剂84KG/瓶 4.本体及附件安装、调试 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
35 | 030902009004 | 柜式灭火装置（单瓶）GQQ70/2.5-JG | 1.名称及规格：柜式灭火装置（单瓶）GQQ70/2.5-JG 2.介质、类型:详见图纸 3.型号、规格:含药剂68KG/瓶 4.本体及附件安装、调试 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
36 | 030902009005 | 柜式灭火装置（单瓶）GQQ40/2.5-JG | 1.名称及规格：柜式灭火装置（单瓶）GQQ40/2.5-JG 2.介质、类型:详见图纸 3.型号、规格:含药剂17KG/瓶 4.本体及附件安装、调试 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 套 | 1
37 | 030703001001 | 泄压装置 XY-J-0.07-JG | 1.名称及规格:泄压装置 XY-J-0.07-JG 2.其他详图纸按本项工作内容所需综合考虑完成 |  | 个 | 4
38 | 030703001002 | 泄压装置 XY-J-0.12-JG | 1.名称及规格:泄压装置 XY-J-0.12-JG 2.其他详图纸按本项工作内容所需综合考虑完成 |  | 个 | 1
39 | 030503003001 | 气体灭火控制器 | 1.名称:气体灭火控制器 2.包含主体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用 3.其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 台 | 2
40 | 030904001001 | 定温感温探测器 | 1.名称:定温感温探测器（含底座） 2.包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 14
41 | 030904001002 | 光电感烟探测器 | 1.名称:光电感烟探测器（含底座） 2.包含本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 8
42 | 030904005001 | 火灾声光警报器 | 1.名称:火灾声光警报器 2.参数:按图纸要求 3.包含本体及配件（含自带蓄电池）安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、调试、焊压接线端子等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 10
43 | 030904005002 | 放气指示灯 | 1.名称:放气指示灯 2.规格型号:详见图纸 3.包含本体及配件（含自带蓄电池）安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、调试、焊压接线端子等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 5
44 | 030904003001 | 紧急启停按钮 手/自动转换盒 | 1.名称:紧急启停按钮手/自动转换盒 2.型号规格:按图纸要求 3.包含按钮及其配件安装、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | 个 | 5
45 | 030411001007 | 配管JDG20 | 1.名称及规格:配管JDG20 2.敷设方式:明配 3.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上开刨槽、砖墙开孔、修补、配件及管件安装、支吊架制作安装、接线盒（箱）安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 369
46 | 030411004003 | 配线ZR－RVS2*1.5 | 1.名称及规格:配线ZR－RVS2*1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、调试等费用 4.其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 170.75
47 | 030411004004 | 配线NH-BV1.5 | 1.名称及规格:配线NH-BV1.5 2.敷设方式：综合考虑 3.包含支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地、调试等费用 4.其他:详见设计图纸、技术需求书及施工规范要求 5.完成本清单项目所需的一切相关工作 |  | m | 614.6
消防工程合计
分部分项合计
措施项目
48 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
49 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 18216.40 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【安装工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-09 综合单价分析表【安装工程】
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【装修工程】
单位工程投标报价汇总表
工程名称：装修工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 装修合同清单外
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【装修工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
装修合同清单外
门窗工程
1 | 010807005001 | 不锈钢防盗网 | 金属格栅窗 1.框、扇材质:304不锈钢防盗网 2.厚度:足1.0厚 |  | m2 | 29.48
2 | 010807005002 | 不锈钢加内钢筋防盗网 | 金属格栅窗 1.框、扇材质:304不锈钢防盗网 2.厚度:足1.0厚 3.内嵌8mm钢条 |  | m2 | 1.69
3 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1.不锈钢纱窗 2.品牌凤铝 |  | m2 | 18.12
4 | 020102002001 | 防晒膜 | 1.外窗增加防晒膜 2.PET聚乙烯基材 3.原有窗户拆装清洁 |  | m2 | 84.49
门窗工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
5 | 011210006003 | 铝合金隔断 | 1.新建铝合金隔断 2.铝合金方通3*3*2000mm，1.2厚 |  | m | 7.8
6 | 011210006004 | 铝合金隔断 | 1.新建铝合金隔断 2.铝合金方通5*5*2000mm，1.2厚 |  | m | 1.9
7 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.外墙渗水补漏 2.聚合物水泥防水涂料2mm厚 |  | m2 | 394
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
天棚工程
8 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.50*50mm铝合金龙骨 |  | m2 | 7.23
天棚工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
9 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.人工刷漆翻新消防水管 2.红漆 |  | m2 | 84.27
10 | 011406001001 | 抹灰面油漆(7间房） | 1.内墙抹灰面油漆 2.满刮腻子两遍 3.无机涂料两底两面 4.其他:未尽事项详见图纸、项目相关文件、国家相关规范 |  | m2 | 421.02
11 | 011406001002 | 抹灰面油漆(7间房） | 1.内墙抹灰面油漆 2.满刮腻子两遍 3.无机涂料两底两面 4.其他:未尽事项详见图纸、项目相关文件、国家相关规范 |  | m2 | 215.58
油漆、涂料、裱糊工程合计
其他装饰工程
12 | 010810001003 | 电动百叶窗 | 定制电动百叶窗帘 1.含转轴、顶槽、底槽、叶片、导向绳、限位器等 2.带成套伺服电机、控制器、遥控器 |  | m2 | 42.84
13 | 粤R1-5-82 | 窗户更换窗滑轮 | 1.窗户更换窗滑轮 2.拆、装、紧固窗框、玻璃 3.更换窗胶条 |  | 把 | 352
14 | 粤R1-5-82 | 窗户更换窗把手 | 1.窗户更换窗把手 |  | 把 | 88
其他装饰工程合计
拆除工程
15 | 011604002001 | 墙面腻子铲除 | 1.墙面腻子铲除 2.其他:未尽事项详见图纸、项目相关文件、国家相关规范 |  | m2 | 421.02
16 | 011604003001 | 天棚腻子拆除 | 1.天棚腻子铲除 2.其他:未尽事项详见图纸、项目相关文件、国家相关规范 |  | m2 | 215.58
拆除工程合计
装修合同清单外合计
分部分项合计
措施项目
17 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.墙柱面活动脚手架 2.其他:未尽事项详见图纸、项目相关文件、国家相关规范 |  | m2 | 421.02
18 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.天棚活动脚手架 2.其他:未尽事项详见图纸、项目相关文件、国家相关规范 |  | m2 | 215.58
19 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.单独装饰装修工程垂直运输 2.考虑为人工搬运 3.其他:未尽事项详见图纸、项目相关文件、国家相关规范 |  | 项 | 1
20 | 011707007001 | 原有建筑及设备保护费用 | 1.指承包人在施工过程中需要采取各种安全措施、保护措施对原有建筑结构、原有装饰装修面、原有设施设备所进行的保护、保护完毕后拆卸清理等发生的费用（含不改造部分的保护措施） 2.其他:未尽事项详见图纸、项目相关文件、国家相关规范 |  | 项 | 1
单价措施合计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【装修工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 225997.31 | 13 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【装修工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 8059.47 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【装修工程】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：装修工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-09 综合单价分析表【装修工程】
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09