- 广东省工人医院医用气体采购项目需求书

- 项目基本情况

- 1.项目名称：广东省工人医院医用气体采购项目

- 2.项目编号：粤工采【2026】001-C-X

- 3.服务范围：负责为我院提供符合《中华人民共和国药典》2020版要求的医用气体。

- 4.预算金额：34万元/2年。本项目预算金额仅为服务期间预估金额，采购人不保证预算金额的服务量，服务费用按实际产生的费用结算。成交供应商应自行充分评估、承担备货及经营风险，不得以此主张可期利益损失。

- 5.服务期限：合同期两年，服务满一年后对供应商进行考核（见附件1医用气体年度考核评分表），考核合格的，供应商继续提供第二年的服务；考核不合格的，服务合同终止，采购人不承担任何违约责任。

- 6.付款方式：服务费用按月度进行结算。在每月5日前提交上月服务清单报表，根据服务情况确认无误后开具上月度的正式税务发票原件交采购人。采购人在收到上述资料后30个工作日内开始办理支付手续。如成交供应商提供服务不足一个月度时按实际产生数计算。

7.报价要求

| 序号 | 采购内容 | 规格 | 单位 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧气 （≥99.5%） | 2-10L钢瓶 | 瓶 | 25 | 含钢瓶租赁费 |
|  |  | 40L钢瓶 | 瓶 | 48 | 含钢瓶租赁费 |
| 2 | 医用液氧 （≥99.5%） | 175L杜瓦罐 | 瓶 | 455 | 含钢瓶租赁费 |
| 3 | 二氧化碳 (食品级) （≥99.9%） | 40L钢瓶 | 瓶 | 180 | 含钢瓶租赁费 |
| 4 | 二氧化碳 (食品级) （≥99.9%） | 2L-10L钢瓶 | 瓶 | 130 | 含钢瓶租赁费 |
| 5 | 压缩空气（21%O2+79% N2） | 40L钢瓶 | 瓶 | 200 | 含钢瓶租赁费 |
| 6 | 铝合金瓶 | 2L-4L | 瓶 | 650 | 新瓶（含首检费用） |
| 7 | 铝合金瓶 | 6L-40L | 瓶 | 850 | 新瓶（含首检费用） |
| 8 | 钢瓶 | 40L | 瓶 | 900 | 新瓶（含首检费用） |

- （1）报价要求：本项目供应商必须分别对以上全部内容进行各项单价报价及汇总单价报价且报价不得超过各项（医用液氧、医用氧气）单价报价上限，否则将被视为无效投标。

- （2）采购人不保证本项目合同期内的具体供货量，实际供货数量以采购人的实际需求为准，按实结算。

- （3）本项目的报价包括但不限于货物供货、包装、钢瓶、零配件更换（包含但不限于瓶阀、手轮、阀杆、阀芯、瓶阀六角等）、保养费、检测费、税费、运费、装卸费、保管、安装、调试、验收、培训、质保、售后服务及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务的一切费用，采购人将不再向中标人支付其他任何费用。

- 二、供应商要求

1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书（提供有效的营业执照复印件或事业法人登记证或身份证等相关证明，并提供完整营业范围截图）；

2.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，履行合同所必需的设备和专业技术能力，法律、行政法规规定的其他条件（提供承诺函，格式自拟）；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价，一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商（提供声明函，格式自拟）；

4.响应供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单，不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间，须提供网站查询结果截图证明；

5.具有国家或省市国家安全生产监督管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（如依法取得危险化学品安全生产许可证的危险化学品生产企业，在其厂区范围内销售本企业生产的危险化学品的，不需要提供该证明）（提供有效证件复印件）。

6.提供所供应气体的生产厂家（包括代销企业受委托的厂家）食品药品监督管理局颁发的《药品生产企业许可证》，证书中应注明生产范围：医用氧；如投标人为代理经销商，必须提供《药品经营许可证》。

7.具有《道路运输经营许可证》（提供有效证件复印件，如有委托运营方，需提供投标人与委托运营方的委托合同复印件）。

8.具有有效的气瓶（移动式压力容器）充装许可证（提供有效的相关证件复印件加盖公章）。

9.本项目不接受联合体响应；

10.其他相关证件及资质。

- 三、采购需求

1.供应商提供的医用气体必须符合《中华人民共和国药典》2020版或优于国家标准及规范。

2.供应商须为采购人提供医用气体送货服务，供货时以采购人的书面通知或电话通知为准，接到采购人通知后供应商需24小时内送达，保质保量将货送达，节假日照常，紧急情况应3小时或以内送货上门。

3.交货地点为：广东省工人医院指定地点。供应商若未能按时供货而造成采购人损失的，供应商必须负责赔偿及承担相关责任。

4.供应商应采取相应措施对医用气体产品进行包装、产品的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担，供应商须确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达指定地点。

5.送货时，供应商应同时提交送货单和送货记录本和产品质量证明给采购人签收。采购人应对成交供应商送达的气体产品外观和规格进行验收。成交供应商送达的气体产品不符合本合同所规定的产品规格的，采购人有权当场拒收该产品，成交供应商则应自费负责运回或更换该不符合规格的产品。

6.所有气体瓶身应按相关管理规定进行标签标识，如：气体名称、批号、有效期等，每批次应附气体检验报告书等相关资料。

7.采购人使用的所有气瓶均由成交供应商提供，所有使用气瓶应符合国家安全质量要求，成交供应商负责对气瓶进行维护保养、定期检验并具有有效的合格证明文件，相关费用全部由成交供应商承担；

- 8.供应商承诺提供的气体接口能与采购人现有设备相匹配，其中产生的费用由供应商承担（提供承诺函，格式自拟）。

9.供应商提供的气体如出现质量问题，气瓶漏气等，成交供应商应在收到采购人通知后12小时内给予免费更换，若造成采购人损失的，供应商须负责赔偿及承担相关责任。

10.成交供应商须按国家相关规定进行合法运输，供应商负责气体的运输及装卸，自有或委托独立的运输团队，并能够提供整体最佳用气方案、售后维护及维修方案，能及时处理相关设备的故障以确保氧气供应，并能定期对采购人的操作人员进行免费安全操作培训等。

11.供应商须提供全新的医用气体，不得侵害他人的知识产权等各项权利，否则，供应商须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

附件1：

医用气体年度考核评分表

| 考核指标 | 分值 | 考核要素和评估内容及其标准 | 评分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、送货时间 | 20 | 按时送达得≥18分 偶有延迟但能主动、及时与采购人沟通并获得理解得10-17分 未按时送达且未进行有效沟通或沟通不及时得≤10分 |  |  |
| 二、服务态度 | 20 | 工作人员态度热情，认真负责，响应及时得≥18分 工作人员态度良好，较认真负责，响应较及时得10-17分 工作人员态度恶劣，响应迟缓等问题，严重影响采购人正常工作的得≤10分 |  |  |
| 三、差错情况 | 20 | 医用气体名称、数量、有效期等准确得≥18分 医用气体名称、数量、有效期等较准确得10-17分 医用气体名称、数量、有效期等不准确得≤10分 |  |  |
| 四、产品纯度及压力 | 20 | 未发现产品纯度或压力不够现象得≥18分 较少出现产品纯度或压力不够现象，能及时更正得补救得10-17分 出现二次及以上产品纯度或压力不够现象情况得≤10分 |  |  |
| 五、售后服务 | 20 | 供应商能够主动、定期与采购人保持沟通，积极听取意见并持续改进服务，根据随访频率及沟通质量得≥15分 供应商未与采购人保持沟通，未积极听取意见并不持续改进服务0-14分 |  |  |
| 一票否决项 |  | 1、供应商提供假冒伪劣、三无产品； 2、医用气体未经检测，且未按要求限时整改； 3、采购人提出要求整改，供应商三次不予整改或整改后达不到采购人要求； 4、提供不合格的气瓶投入使用，气瓶上必须标有气体的名称、生产厂家、生产日期等有效信息。 发现不符合上述情形的不得分。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |
| 考核结果 | 合格 |  | 不合格 |  |
| 注：评分80-100分为合格；80分以下为不合格。 |  |  |  |  |
|  |  | 评分人： |  |  |
|  |  | 日期： |  |  |